Выполнение предписаний Пожарного надзора МБОУ «Ягуновская СОШ» Кемеровского муниципального района на 03.07.2018

| № п/п | Образовательная организация | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Дата устранения согласно предписанию Пожнадзора | Дата устранения замечания | Дата заключения договора | Сумма затрат для устранения замечаний | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Ягуновская СОШ» | Руководитель организации МБОУ «Ягуновская СОШ» разработал инструкцию о мерах пожарной безопасности не на основе настоящих Правил, нормативных документов | 14.02.2018 | 14.02.2018 |  |  | Устранено 14.02.2018 |
| 2 |  | На лестничных площадках между этажами в здании МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 2 недостаточно обеспечены эвакуационным освещением. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 3 |  | В здании МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 2 в пищеблоке в дверном проёме установлена дверь без учёта её предела огнестойкости. (помещение различной функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами). | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 88000.00 руб. на монтаж противопожарных дверей | Собраны 3 коммерческих предложения. В стадии подписания договор. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 4 |  | В помещении кладовой здания МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 2 электролампа без колпака (рассеивателя), предусмотренный конструкцией светильника | 11.12.2018 | 14.02.2018 |  |  | Устранено 14.02.2018 |
| 5 |  | В здании МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 2, двери в дверных проемах лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания | 11.12.2018 | 14.02.2018 |  |  | Устранено 14.02.2018 |
| 6 |  | В помещении тамбура здания детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 1 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 7 |  | В здании детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 1 на лестничной площадке 2 этажа отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 8 |  | В здании детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 1 на путях эвакуации старшей группы отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 9 |  | В здании детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 1 на путях эвакуации подготовительной группы отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 10 |  | В коридоре на 1 этаже здания детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 1 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 11 |  | В здании детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 1 в помещении склада в дверном проёме установлена дверь без учёта её предела огнестойкости. (помещение различной функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами). | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 88000.00 руб. на монтаж противопожарных дверей | Собраны 3 коммерческих предложения. В стадии подписания договор. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 12 |  | Здание детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 1 не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением (не построен противопожарный водоём или гидрант). | 11.12.2018 |  |  |  | Сделаны запросы в ООО «ЖКХ ЯГУНОВСКОЕ» о возможности установки гидранта на действующем водоводе. Рассматриваются технические условия. |
| 13 |  | В помещении тамбура здания детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 14 |  | В помещении тамбура здания детского сада группы «Светлячки» МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 15 |  | В помещении тамбура пищеблока здания детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 16 |  | В коридоре группы «Непоседы» здания детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 17 |  | В помещении тамбура группы «Звёздочки» здания детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 18 |  | В помещении тамбура группы «Непоседы» здания детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 19 |  | В здании детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 в помещении кухни в дверном проёме установлена дверь без учёта её предела огнестойкости. (помещение различной функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами). | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 88000.00 руб. на монтаж противопожарных дверей | Собраны 3 коммерческих предложения. В стадии подписания договор. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 20 |  | В помещении раздевалки здания детского сада группы «Светлячки» МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 21 |  | В помещении раздевалки здания детского сада группы «Солнышки» МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | 11.12.2018 |  | 02.07.2018 | Выделены средства в размере 110039,00 руб. на монтаж аварийного освещения | Собраны 3 коммерческих предложения. Договор подписан. Работы планируется выполнить до конца июля. |
| 21 |  | Здание детского сада МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Новая, 22 не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением (не построен противопожарный водоём или гидрант). | 11.12.2018 |  |  |  | Сделаны запросы в ООО «ЖКХ ЯГУНОВСКОЕ» о возможности установки гидранта на действующем водоводе. Рассматриваются технические условия. |
| 22 |  | В здании гаража МБОУ «Ягуновская СОШ» по адресу: с. Ягуново, ул Школьная, 2 электролампа без колпака (рассеивателя), предусмотренный конструкцией светильника | 11.12.2018 | 14.02.2018 |  |  | Устранено 14.02.2018 |

Директор МБОУ «Ягуновская СОШ»                                          Т.В. Трезубова